В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания, рационального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Чайковского городского округа.

2. Установить, что муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты» осуществляет методическое руководство и контроль за созданием, поддержанием в готовности убежищ и иных объектов гражданской обороны на территории Чайковского городского округа.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской защиты»:

3.1 вести учет существующих, строящихся, а также снятых с учета объектов гражданской обороны, расположенных на территории Чайковского городского округа;

3.2 вносить при необходимости в администрацию Чайковского городского округа предложения по вопросам, связанным с накоплением, сохранением и рациональным использованием защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны на территории Чайковского городского округа;

3.3 осуществлять методическое руководство и контроль (в установленном порядке) за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;

3.4 в установленном порядке, проводить согласование типовых и индивидуальных проектов объектов гражданской обороны;

3.5 обеспечить в установленном порядке контроль за выполнением инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне при проектировании, строительстве и реконструкции объектов, зданий и сооружений, инженерных сетей и транспортных коммуникаций.

4. Признать утратившим силу постановление главы Чайковского муниципального района от 12 мая 2006 г. № 1037 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны». 	5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа			                     	Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Чайковского городского округа

от___________ №______

### Положение

### о порядке создания, рационального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории

### Чайковского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании требований Федерального закона «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ, постановлений Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 16 марта 2000 г. № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне», и определяет правила создания в мирное время, период мобилизации и военное время на территории Чайковского городского округа защитных сооружений иных объектов гражданской обороны (далее - ГО).

1.2. К объектам гражданской обороны относятся:

убежище - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени;

укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности;

специализированное складское помещение (место хранения) - помещение, предназначенное для хранения, размещенного в нем имущества гражданской обороны и выдачи его в установленном порядке;

санитарно-обмывочный пункт - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для смены одежды, обуви, санитарной обработки населения, контроля радиоактивного заражения (загрязнения) кожных покровов, средств индивидуальной защиты, специальной и личной одежды людей;

станция обеззараживания одежды - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки одежды, обуви, а также для пропитки одежды защитными составами;

станция обеззараживания техники - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки подвижного состава транспорта;

иные объекты гражданской обороны - объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, в том числе для санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды, транспортных средств и других неотложных работ.

2. Порядок создания фонда защитных сооружений

2.1. Убежища создаются для защиты работников наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

2.2. Противорадиационные укрытия создаются для населения и работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, в том числе для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и обслуживающего их медицинского персонала, расположенных в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных разрушений.

2.3. Укрытия создаются:

2.3.1 для работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, находящихся за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений;

2.3.2 для работников дежурной смены и линейного персонала организаций, расположенных за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и деятельность организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

2.3.3 для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных разрушений, а также для обслуживающего их медицинского персонала;

2.3.4 для населения, проживающего в безопасных районах, и населения, эвакуируемого из зон возможных сильных разрушений, возможного химического и радиоактивного заражения (загрязнения) и катастрофического затопления.

2.4. Специализированные складские помещения (места хранения) создаются для хранения средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов радиационной и химической разведки, радиационного контроля и другого имущества гражданской обороны.

2.5. Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и техники и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения радиационной, химической, биологической и медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды и транспортных средств.

2.6. Создание объектов гражданской обороны в мирное время на территории Чайковского городского округа осуществляется на основании планов обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне Чайковского городского округа, согласованных с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю (далее – Главное управление МЧС России по Пермскому краю).

2.7. Защита нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего персонала во вновь проектируемых, строящихся и действующих учреждениях здравоохранения (больницах), располагаемых в зонах возможных сильных разрушений, предусматривается в убежищах. При этом численность больных следует принимать не менее 10% общей проектной вместимости лечебных учреждений в мирное время.

2.8. Создание защитных сооружений гражданской обороны в военное время осуществляется в соответствии с заданиями, предусмотренными в мобилизационных планах.

2.9. Включение защитных сооружений в состав проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений осуществляются по согласованию с Главным управлением МЧС России по Пермскому краю в соответствии с требованиями СНиП II-11-77*, СНиП 2.01.51-90 и СНиП 11-107-98.

2.10. Разработка раздела плана гражданской обороны и защиты населения «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в проектно-сметной документации осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющими соответствующую лицензию.

2.11. Проведение экспертизы проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения, согласование типовых и индивидуальных проектов защитных сооружений гражданской обороны осуществляются Главным управлением МЧС России по Пермскому краю.

3. Требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений

в мирное время

3.1. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов, а на химически опасных объектах должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

3.2. При эксплуатации защитных сооружений в мирное время должны соблюдаться необходимые условия для пребывания людей в защитных сооружениях как в чрезвычайных ситуациях мирного времени, так и в военное время.

3.3. При эксплуатации защитного сооружения в мирное время запрещается:

3.3.1 перепланировка помещений;

3.3.2 устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

3.3.3 нарушение герметизации и изоляции;

3.3.4 демонтаж оборудования;

3.3.5 застройка территории вблизи входов, выходов и оголовок воздухозабора;

3.3.6 применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.

Данные ограничения необходимо указать при заключении договора о приватизации предприятия или договора аренды.

3.4. В целях сохранения фонда защитных сооружений приватизированные предприятия, организации и учреждения, имеющие защитные сооружения, осуществляют эксплуатацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями».

3.5. Расходы на содержание защитных сооружений гражданской обороны осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне».

3.6. Ответственность за содержание, эксплуатацию и готовность защитных сооружений к приему укрываемых несут руководители предприятий, организаций и учреждений на балансе которых находятся сооружения.

4. Поддержание защитных сооружений в постоянной готовности

4.1. Поддержание защитных сооружений в состоянии постоянной готовности к использованию осуществляется на основании планов, разрабатываемых администрацией Чайковского городского округа, организациями и согласованных с Главным управлением МЧС России по Пермскому краю.

4.2. Защитные сооружения на потенциально опасных объектах должны содержаться в постоянной готовности к переводу на режим готовности к приему укрываемых в установленные сроки и обеспечивать необходимые условия для безопасного их пребывания в военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций в мирное время.

4.3. При поддержании защитного сооружения в постоянной готовности к использованию должна обеспечиваться сохранность:

4.3.1 защитных свойств как защитного сооружения в целом, так и его отдельных элементов;

4.3.2 герметизации и гидроизоляции всего защитного сооружения;

4.3.3 инженерно-технического и специального оборудования;

4.3.4 средств связи и оповещения защитного сооружения.

4.4. Для поддержания защитных сооружений в готовности к использованию в организациях создаются формирования по их обслуживанию.

4.5. Все защитные сооружения обозначаются специальными знаками на видном месте у входа и на наружной двери. Маршруты движения к защитным сооружениям обозначаются указателями.

5. Сохранение и рациональное использование защитных сооружений

5.1. Сохранение защитных сооружений - комплекс мероприятий, направленных на повышение устойчивости их функционирования в военное время.

5.2. Защитные сооружения в мирное время могут использоваться для нужд предприятий, организаций и учреждений, а также для обслуживания населения по решению руководителей организаций и по согласованию с муниципальным казенным управлением «Управление гражданской защиты» (далее - МКУ «Управление гражданской защиты»):

5.2.1 заблаговременное выполнение комплекса организационных, инженерно-технических и других специальных мероприятий, обеспечивающих своевременный и организованный перевод защитных сооружений на работу в условиях военного времени и их бесперебойное функционирование;

5.2.2 разработка и подготовка к реализации мероприятий по световой и другим видам маскировки;

5.2.3 разработка и подготовка мероприятий, направленных на эффективное проведение аварийных и восстановительных работ при поражении защитных сооружений современными средствами поражения;

5.2.4 осуществление мероприятий по повышению устойчивости энерго-, водоснабжения и материально-технического обеспечения.

5.3. Встроенные (кроме встроенных в жилые здания) и отдельно стоящие защитные сооружения двойного назначения могут использоваться в соответствии с проектом под:

5.3.1 помещения санитарно-бытовые, культурного обслуживания и для учебных занятий;

5.3.2 производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям «Г» и «Д», в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

5.3.3 гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

5.3.4 складские помещения для хранения несгораемых и взрывоопасных материалов, а также для сгораемых при наличии автоматической системы пожаротушения;

5.3.5 помещения торговли и питания;

5.3.6 спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

5.3.7 помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

5.3.8 вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

5.4. Сдача в аренду защитных сооружений при условии выполнения п. 5.3 настоящего Положения осуществляется предприятиями, организациями и учреждениями по согласованию с МКУ «Управление гражданской защиты».

5.5. Списание защитных сооружений производится в соответствии с требованиями межведомственной Инструкции о порядке списания с учета пришедших в негодность защитных сооружений гражданской обороны, утвержденной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (от 18 октября 1996 г. № 1-38-4) и Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом (от 5 ноября 1996 г.  АР-13/7746).

5.6. В мирное время соответствующие защитные сооружения могут использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций и обслуживания населения при условии приведения их в готовность к приему укрываемых в течение 12 часов.

### 6. Порядок финансирования мероприятий по накоплению, содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений

6.1. Финансирование мероприятий по накоплению фонда защитных сооружений и поддержанию их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обеспечению их сохранности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне».

6.2. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, является расходным обязательством бюджета Чайковского городского округа.

6.3. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности в соответствии с действующим законодательством осуществляется организацией, на балансе которой находятся защитные сооружения.

# Text boxes

О порядке создания, рационального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Чайковского городского округа

Рег. номер

Дата рег.